Приложение №1

Техническа  спецификация

за Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ | Брой апарати | Прогнозна обща стойност без ДДС: |
| --- | --- | --- |
| 1.Обособена позиция 1 „Клинично лабораторна апаратура1” |  |  |
| Биохимичен автоматичен анализатор BS-200E | 1 |  |
| Имунологичен анализатор AIA-360 | 1 |  |
| Електролитен анализатор ProLYTE (Na/K/Cl) | 1 |  |
| Глюкоанализатор Biosen C-line Clinic едноканален с баркод четец | 1 |  |
| 2.Обособена позиция2„Клинично лабораторна апаратура2” |  |  |
| Хематологичен автоматичен анализатор Sysmex KX 21N | 1 |  |
| Клинико-химичен автоматичен анализатор Cobas C111 | 1 |  |
| Уринен автоматичен анализатор Combilyzer 13 | 1 |  |
| 3.Обособена позиция 3 „Клинично лабораторна апаратура3” |  |  |
| Имунологичен анализатор Immulite 1 | 1 |  |
| Кръвно газов анализатор Corning M248 | 1 |  |
| 4.Обособена позиция4„Апаратура за образна диагностика” |  |  |
| CR система AGFA COMPACT PLUS | 1 |  |
| Ехокардиограф ALPINION E E-CUBE 15 D00577 | 1 |  |
| Ехограф ALPINION E E-CUBE 9 S02070 | 1 |  |
| Ехограф ALPINION E E-CUBE 9 S02074 | 1 |  |
| Ехограф EMPEROR | 1 |  |
| Компютър Томограф PICKER ULTRAZ | 1 |  |
| Компютърентомограф – 16 среза Philips MX16EVO | 1 |  |
| Рентгенова уредба за графии – TUR D 800-4 | 1 |  |
| Рентгенова уредба тип С-рамо за скопии „Сиремобил“ | 1 |  |
| Рентгенова уредба за скопии– TUR D 800-4 | 1 |  |
| Дигитален графичен рентгенов апарат с плоскопанелен детектор, DR GMM Polistat-D 541 | 1 |  |
| Мамограф GMM Viola VIOLA/0044/C2 | 1 |  |
| Мобилна рентгенова уредба тип С- рамо GMM MCA 542-13-064-607 | 1 |  |
| Мобилен рентгенов графичен апарат тип кугел GMM MAC 3 009/13/00991 | 1 |  |
| Мобилен рентгенов графичен апарат тип кугел GMM MAC 3 009/13/00989 | 1 |  |
| 5.Обособена позиция5„Стерелизационна апаратура” |  |  |
| Парно-вакуумен стерилизатор Matachana S1006 E -2 | 2 |  |
| Автоматична ротационна машина за опаковане на инструменти и материали REBI Print | 1 |  |
| Система за водоподготовка с обратна осмоза | 1 |  |
| 6.Обособена позиция6„Хемодиализна апаратура 1” |  |  |
| Хемодиализен апарат Фрезениус медикъл кеър 4008Classic | 7 |  |
| 7.Обособена позиция7„Хемодиализна апаратура 2” |  |  |
| Хемодиализен апарат Gambro | 5 |  |
| 8.Обособена позиция 8„Анестезиологична и наркозно- дихателна апаратура” |  |  |
| Анестезиологичен апарат Carbamed | 4 |  |
| Дихателен апарат MR450 SERVO | 1 |  |
| Дихателен апарат Дрегер EVA | 1 |  |
| Дихателен апарат Дрегер, ventilog | 2 |  |
| Мегамед 700 | 2 |  |
| Дрегер SA 2 | 2 |  |
| 9.Обособена позиция 9„Общо болнична апаратура” |  |  |
| Комбилан JS EVRO | 1 |  |
| Авторефрактометър AR800 | 1 |  |
| Акушерски монитор MF400 | 1 |  |
| Апарат Storz | 1 |  |
| Аспиратор Ешман | 2 |  |
| Аспирационна помпа DJ 2000 | 1 |  |
| Аудиометър AAZZZ | 1 |  |
| Вакуумпомпа Арпец | 1 |  |
| Велоергометър KETTLER | 1 |  |
| Водна баня | 1 |  |
| Гинекологиочен стол | 2 |  |
| Дестилатор ДС10 | 1 |  |
| Дефибрилатор APEX DEFI II | 1 |  |
| Дефибрилатор PRIMEDIC DEFIB | 1 |  |
| Дефибрилатор TEMED | 1 |  |
| Дефибрилатор Кардиостимулатор | 1 |  |
| Дефибрилатор Сименс | 1 |  |
| Дефибрилатор Хелиге Кардиосерв | 1 |  |
| Дефибрилатор Хелите | 1 |  |
| ЕЕГ | 1 |  |
| EKГ Аspel | 1 |  |
| ЕКГ Хелиге | 1 |  |
| ЕКГ Шилер АТ1 | 8 |  |
| ЕКГ Шилер АТ101 | 3 |  |
| Електронож Интегра 630,Martin, Бертхолд | 3 |  |
| Инкубатор ABBOTT | 1 |  |
| Инкубатор Labsistems | 1 |  |
| Инфузионна помпа Medima S | 4 |  |
| Инфузионна помпа гамапринт 99 | 1 |  |
| Инфузионна помпа ИП2/50 | 2 |  |
| Инфузионна помпа ПИ2/50 | 19 |  |
| Камера Олимпус | 1 |  |
| Колпоскоп | 1 |  |
| Криостат Thermo | 1 |  |
| Кувьоз Ameda | 1 |  |
| Кугел периметър YZ22 | 1 |  |
| Лазер Лазермед 2100 | 1 |  |
| Магнит MAGNETOMED 2000 | 1 |  |
| Микроскоп | 1 |  |
| Микроскоп 6V15W | 1 |  |
| Микроскопи Цайс,Leica | 4 |  |
| Микротом Thermo | 1 |  |
| Монитор DATASCOPE Acentore plus | 1 |  |
| Монитор DATEX CARDIOCAP AS/3 | 2 |  |
| Монитор DATEX CERDIOCAP II | 7 |  |
| Монитор EDAN | 1 |  |
| Монитор ЕMA | 1 |  |
| Moнитор ELMED ETM2000 | 1 |  |
| Операционна лампа 24V | 1 |  |
| Операционна лампа 4 бренера с акумулатор | 1 |  |
| Операционна лампа 9 бренера | 1 |  |
| Операционна лампа Heal force | 2 |  |
| Операционна лампа Кокиче | 2 |  |
| Операционна лампа Ханау | 2 |  |
| Операционна лампа Ханаулукс | 1 |  |
| Операционна маса Schorere | 1 |  |
| Отоплителна лампа бебе | 1 |  |
| Офталмоскоп 6V15W | 1 |  |
| Световод Storz | 1 |  |
| Спектроколориметър спекол 11 | 1 |  |
| ЕКГ “Carawel” | 5 |  |
| Пациентски монитор “Carawel” | 10 |  |