Приложение №1          
Техническа  спецификация
за Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура



	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
	Брой
апарати
	Прогнозна обща стойност без ДДС:

	1.Обособена позиция 1 „Клинично лабораторна апаратура1”
	
	

	Биохимичен автоматичен анализатор BS-200E
	1
	

	Имунологичен анализатор AIA-360
	1
	

	Електролитен анализатор ProLYTE (Na/K/Cl)
	1
	

	Глюкоанализатор Biosen C-line Clinic едноканален с баркод четец
	1
	

	2.Обособена позиция2„Клинично лабораторна апаратура2”
	
	

	Хематологичен автоматичен анализатор Sysmex KX 21N
	1
	

	Клинико-химичен автоматичен анализатор Cobas C111
	1
	

	Уринен автоматичен анализатор Combilyzer 13
	1
	

	3.Обособена позиция 3 „Клинично лабораторна апаратура3”
	
	

	Имунологичен анализатор Immulite 1
	1
	

	Кръвно газов анализатор Corning M248
	1
	

	4.Обособена позиция4„Апаратура за образна диагностика”
	
	

	CR система AGFA COMPACT PLUS
	1
	

	Ехокардиограф ALPINION E E-CUBE 15 D00577
	1
	

	Ехограф ALPINION E E-CUBE 9 S02070
	1
	

	Ехограф ALPINION E E-CUBE 9 S02074
	1
	

	Ехограф EMPEROR
	1
	

	Компютър Томограф PICKER ULTRAZ
	1
	

	Компютърентомограф – 16 среза Philips MX16EVO
	1
	

	Рентгенова уредба за графии – TUR D 800-4
	1
	

	Рентгенова уредба тип С-рамо за скопии „Сиремобил“
	1
	

	Рентгенова уредба за скопии– TUR D 800-4
	1
	

	Дигитален графичен рентгенов апарат с плоскопанелен детектор, DR GMM Polistat-D 541
	1
	

	Мамограф GMM Viola VIOLA/0044/C2
	1
	

	Мобилна рентгенова уредба тип С- рамо GMM MCA 542-13-064-607
	1
	

	Мобилен рентгенов графичен апарат тип кугел GMM MAC 3 009/13/00991
	1
	

	Мобилен рентгенов графичен апарат тип кугел GMM MAC 3 009/13/00989
	1
	

	5.Обособена позиция5„Стерелизационна апаратура”
	
	

	Парно-вакуумен стерилизатор  Matachana S1006 E -2
	2
	

	Автоматична ротационна машина за опаковане на инструменти и материали REBI Print
	1
	

	Система за водоподготовка с обратна осмоза
	1
	

	6.Обособена позиция6„Хемодиализна апаратура 1”
	
	

	Хемодиализен апарат Фрезениус медикъл кеър 4008Classic

	7
	

	7.Обособена позиция7„Хемодиализна апаратура 2”
	
	

	Хемодиализен апарат  Gambro

	5
	

	8.Обособена позиция 8„Анестезиологична и наркозно- дихателна апаратура”
	
	

	Анестезиологичен апарат Carbamed
	4
	

	Дихателен апарат MR450 SERVO
	1
	

	Дихателен апарат Дрегер EVA
	1
	

	Дихателен апарат Дрегер, ventilog
	2
	

	Мегамед 700
	2
	

	Дрегер SA 2
	2
	

	9.Обособена позиция 9„Общо болнична апаратура”
	
	

	Комбилан JS EVRO
	1
	

	Авторефрактометър AR800
	1
	

	Акушерски монитор MF400
	1
	

	Апарат Storz
	1
	

	Аспиратор Ешман
	2
	

	Аспирационна помпа DJ 2000
	1
	

	Аудиометър AAZZZ
	1
	

	Вакуумпомпа Арпец
	1
	

	Велоергометър KETTLER
	1
	

	Водна баня
	1
	

	Гинекологиочен стол
	2
	

	Дестилатор ДС10 
	1
	

	Дефибрилатор APEX DEFI II
	1
	

	Дефибрилатор PRIMEDIC DEFIB
	1
	

	Дефибрилатор TEMED
	1
	

	Дефибрилатор Кардиостимулатор
	1
	

	Дефибрилатор Сименс
	1
	

	Дефибрилатор Хелиге Кардиосерв
	1
	

	Дефибрилатор Хелите
	1
	

	ЕЕГ
	1
	

	EKГ Аspel
	1
	

	ЕКГ Хелиге
	1
	

	ЕКГ Шилер АТ1
	8
	

	ЕКГ Шилер АТ101
	3
	

	Електронож Интегра 630,Martin, Бертхолд
	3
	

	Инкубатор ABBOTT
	1
	

	Инкубатор Labsistems
	1
	

	Инфузионна помпа Medima S
	4
	

	Инфузионна помпа гамапринт 99
	1
	

	Инфузионна помпа ИП2/50
	2
	

	Инфузионна помпа ПИ2/50
	19
	

	Камера Олимпус
	1
	

	Колпоскоп
	1
	

	Криостат Thermo
	1
	

	Кувьоз Ameda
	1
	

	Кугел периметър YZ22
	1
	

	Лазер Лазермед 2100
	1
	

	Магнит MAGNETOMED 2000
	1
	

	Микроскоп
	1
	

	Микроскоп 6V15W
	1
	

	Микроскопи Цайс,Leica
	4
	

	Микротом Thermo
	1
	

	Монитор DATASCOPE Acentore plus
	1
	

	Монитор DATEX CARDIOCAP AS/3
	2
	

	Монитор DATEX CERDIOCAP II
	7
	

	Монитор EDAN
	1
	

	Монитор ЕMA
	1
	

	Moнитор ELMED ETM2000
	1
	

	Операционна лампа 24V
	1
	

	Операционна лампа 4 бренера с акумулатор
	1
	

	Операционна лампа 9 бренера
	1
	

	Операционна лампа Heal force
	2
	

	Операционна лампа Кокиче
	2
	

	Операционна лампа Ханау
	2
	

	Операционна лампа Ханаулукс
	1
	

	Операционна маса Schorere
	1
	

	Отоплителна лампа бебе
	1
	

	Офталмоскоп 6V15W
	1
	

	Световод Storz
	1
	

	Спектроколориметър спекол 11
	1
	

	ЕКГ “Carawel”
	5
	

	Пациентски монитор “Carawel”
	10
	



